**Инструкция по применению**

**Myobrace® for Kids (K2)**

**Миобрейс для детей (K2)**

**Сменный прикус**

**Использовать в течение одного часа каждый день и во время сна**

**Myobrace® for Kids**

Myobrace® for Kids – это серия аппаратов для трёхэтапного лечения, разработанная с целью коррекции вредных привычек и недоразвития челюстно-лицевых структур. Данная серия наиболее эффективна для детей в раннем сменном прикусе ‒ в период прорезывания постоянных зубов.

**В чём причина аномалий прикуса?**

У большинства детей развивается скученность зубов и неправильный прикус. Исследования показали, что дыхание ртом, прокладывание языка между зубными рядами, реверсивное глотание, а так же сосание пальцев, известные, как миофункциональные вредные привычки, являются истинными причинами нарушения прикуса, поскольку, ограничивая челюстно**-**лицевой рост, они ведут к ортодонтическим проблемам. Брекеты не устраняют эти проблемы.

**Нормальный зубной ряд в сравнении со скученным.**

Работа языка, щёк и губ, нормальные функции глотания и дыхания влияют на правильное развитие костных структур лица, от чего зависит и положение зубов.

**Myobrace® for Kids** – особенности конструкции

Этап 2– Развитие зубных дуг

* **Дуга DynamicoreTM с каркасом Франкеля** – помогает расширять и развивать челюсти.
* **Маркерный язычок** **и** **ограничитель-элеватор** для языка– вырабатывают его правильное положение в полости рта.
* **Удлиненный губной бампер** –снимает напряжение и гиперактивность с мышц губ.

**Инструкция по применению:**

Аппарат Myobrace® необходимо носить ежедневно в течение одного-двух часов днём и на протяжении всей ночи. В начале лечения может возникнуть чувствительность зубов. Это нормально, но если боль усиливается, необходимо уменьшить время использования аппарата и обратиться к врачу.

**Шаг 1** –Возьмите Myobrace® маркерным язычком вверх.

**Шаг 2** –Поместите аппарат Myobrace® в рот.

**Шаг 3** –Удерживайте язык на выпуклом маркерном язычке аппарата.

**Шаг 4** –Сомкните зубы и почувствуйте выравнивающее воздействие Myobrace® на зубные ряды.

**Шаг 5** –Мягко сомкните губы и дышите носом.

**Аппарат Myobrace® нельзя жевать!**

**В начале лечения во время ночного сна Myobrace® может выпадать изо рта, в этом случае нужно продлить дневное время использования аппарата.**

**Принцип работы.**

Компания MRC – лидер в применении аппаратов ранней миофункциональной коррекции для детей, доказавшая эффективность ортодонтического лечения без брекетов. Такая коррекция позитивно влияет на эстетику развития лицевых структур растущего ребёнка. Задача лечения – коррекция позиции и функций языка, восстановление носового дыхания и баланса работы периоральной мускулатуры. Эффективно тренируя нёбное положение языка, система Myobrace® обеспечивает миодинамический баланс периоральной мускулатуры, а действие малых сил способствует выравниванию зубов.

**Основные цели лечения:**

* Губы в покое сомкнуты – когда пациент не ест или не говорит.
* Дыхание через нос, для стимуляции развития верхней и нижней челюстей и формирования правильного прикуса.
* Полное отсутствие активности губ при глотании, что способствует правильному формированию фронтального отдела.
* Выравнивание зубных рядов.
* Стимуляция развития лицевого скелета.

**Коррекция миофункциональных привычек повышает эффективность системы Myobrace®.**

**Myobrace for KidsTM – это серия аппаратов для трёхэтапного лечения, разработанная в целях коррекции вредных привычек, влияющих на развитие нижней и верхней челюсти.**

Действие аппаратов направлено на коррекцию миофункциональных привычек, ведущих к аномалиям прикуса. Аппараты оказывают легкое расширяющее действие на верхнюю челюсть, выравнивая зубные дуги и перемещая зубы в правильное положение.

**Общие рекомендации по лечению.**

Время лечения может варьироваться, в зависимости от индивидуальной адаптируемости пациента. Для хороших результатов систему Myobrace® необходимо носить ежедневно.

Регулярное посещение ортодонта или стоматолога с целью оценки динамики лечения позволит вам предотвратить нежелательные осложнения.

**Уход за аппаратом Myobrace®:** Каждый раз после использования промывайте Myobrace® прохладной проточной водой. Используйте таблетки Myoclean™ два раза в неделю для более тщательной очистки. Спросите гигиениста или стоматолога о таблетках Myoclean™, рекомендуемых для очистки всех аппаратов компании MRC.

**Предупреждение: использовать только под наблюдением ортодонта или стоматолога.**

Срок годности рассчитан на 6 месяцев ежедневного ношения.

Замените через 12 месяцев независимо от времени ношения.

Более подробная информация на сайте [**www.myobrace.com**](http://www.myobrace.com)

**MYOBRACE** от компании **MYOFUNCTIONAL RESEARCH CO.**

ЗАПАТЕНТОВАНО

Перевод соответствует оригиналу.