**Инструкция по использованию**

**Myobrace® for Adults A1**

**Миобрейс для взрослых А1 (постоянный прикус)**

**Использовать в течение одного часа каждый день и во время сна**

**Myobrace® for Adults**

Myobrace® for Adults– это серия аппаратов для трёхэтапного лечения, которая подходит для постоянного прикуса. Серия аппаратов Myobrace® for Adults включает в себя многие проверенные принципы конструкции аппаратов MRC, в том числе функции, которые корректируют неправильные привычки полости рта, применяя при этом лёгкую силу для выравнивания зубов.

**В чём причина аномалий прикуса?**

У большинства детей развивается скученность зубов и неправильный прикус. Исследования показали, что дыхание ртом, прокладывание языка между зубными рядами, реверсивное глотание, а так же сосание пальцев, известные как миофункциональные вредные привычки, являются истинными причинами нарушения прикуса, поскольку, ограничивая челюстно-лицевой рост, они ведут к ортодонтическим проблемам. Брекеты не устраняют эти проблемы.

**Нормальный зубной ряд в сравнении со скученным.**

Работа языка, щёк и губ, нормальные функции глотания и дыхания влияют на правильное развитие костных структур лица, от чего зависит и положение зубов.

**Принцип работы.**

Компания MRC — лидер в применении аппаратов ранней миофункциональной коррекции для детей, доказавшая эффективность ортодонтического лечения без брекетов. Такая коррекция позитивно влияет на эстетику развития лицевых структур растущего ребёнка. Задача лечения — коррекция позиции и функций языка, восстановление носового дыхания и баланса работы периоральной мускулатуры. Хотя коррекция подобных нарушений у взрослых более сложна, для достижения оптимальных результатов используются те же принципы лечения.

**Основные цели лечения:**

* Губы в покое сомкнуты — когда пациент не ест или не говорит.
* Дыхание через нос, для стимуляции развития верхней и нижней челюстей и формирования правильного прикуса.
* Полное отсутствие активности губ при глотании, что способствует правильному формированию фронтального отдела.
* Выравнивание зубных рядов.
* Стимуляция развития лицевого скелета.

**Коррекция миофункциональных привычек повышает эффективность системы Myobrace**®**.**

**Myobrace® for Adults – это серия аппаратов для** трёхэтапного **лечения, специально разработанная для лечения взрослых пациентов.**

Действие аппаратов направлено на коррекцию миофункциональных привычек, ведущих к скученности зубов. Аппараты оказывают лёгкое расширяющее действие на верхнюю челюсть, выравнивая зубные дуги и перемещая зубы в правильное положение.

**Общие рекомендации по лечению.**

Время лечения может варьироваться, в зависимости от индивидуальной адаптируемости пациента. Для хороших результатов лечения систему Myobrace® необходимо носить ежедневно.

Регулярное посещение ортодонта или стоматолога с целью оценки динамики лечения позволит вам предотвратить нежелательные осложнения.

**Особенности конструкции Myobrace for Adults**

Этап 1 — коррекция вредных привычек.

* **Гибкий материал —** в начале лечения обеспечивает больший комфорт для пациента и возможность применения аппарата в более серьёзных случаях.
* **Каналы для зубов —** выравнивают фронтальные зубы.
* **Маркерный язычок —** вырабатывает правильное положение языка в полости рта.
* **Губной бампер —** снимает напряжение нижней губы.

**Инструкция по применению:**

Аппарат Myobrace® необходимо носить ежедневно в течение одного-двух часов днём и на протяжении всей ночи. В начале лечения может возникнуть чувствительность зубов. Это нормально, но если боль усиливается, необходимо уменьшить время использования аппарата и обратиться к врачу.

**Шаг 1 —** Возьмите Myobrace® маркерным язычком вверх.

**Шаг 2 —** Поместите аппарат Myobrace® в рот.

**Шаг 3 —** Удерживайте язык на выпуклом маркерном язычке аппарата.

**Шаг 4 —** Сомкните зубы и почувствуйте выравнивающее воздействие Myobrace® на зубные ряды.

**Шаг 5 —** Мягко сомкните губы и дышите носом.

**Аппарат Myobrace**® **нельзя жевать!**

**В начале лечения во время ночного сна Myobrace**® **может выпадать изо рта, в этом случае нужно продлить дневное время использование аппарата.**

**Уход за аппаратом Myobrace**®**:** Каждый раз после использования промывайте Myobrace® прохладной проточной водой. Используйте таблетки Myoclean**TM** два раза в неделю для более тщательной очистки. Спросите гигиениста или стоматолога о таблетках Myoclean**TM**, рекомендуемых для очистки всех аппаратов компании MRC.

**Предупреждение: Использовать только под наблюдением ортодонта или стоматолога.**

Более подробная информация на сайте [**www.myobrace.com**](http://www.myobrace.com)

**MYOBRACE** от компании **MYOFUNCTIONAL RESEARCH CO.**

ЗАПАТЕНТОВАНО

Перевод соответствует оригиналу.