**Инструкция по применению**

**Myobrace® for Braces (B3)**

**Миобрейс для ношения с брекетами (В3), постоянный прикус**

**Улучшает эффективность ортодонтических брекетов**

**Использовать в течение одного часа каждый день и во время сна**

**Что вызывает ортодонтические проблемы?**

У большинства детей в XXI веке наблюдается неправильное расположение челюсти и развитие скученности зубов. Лечение обычно включает в себя брекеты, которые эффективны для выравнивания зубов, но такие привычки, как прокладывание языка между зубами, ротовое дыхание и неправильное глотание (вредные миофункциональные привычки) могут вызвать проблемы, которые продлят лечение и приведут к рецидиву конечного результата. Эти миофункциональные привычки можно успешно лечить в сочетании с брекетами, а также после того, как брекеты будут сняты и установлены ретейнеры. Это обеспечит лучшее развитие челюстей после снятия брекетов и поможет ретейнерам сохранять ровные зубы.

**Нормальный зубной ряд в сравнении со скученным.**

Скученность зубов может быть вызвана неправильным положением и функционированием языка. Коррекция положения и функции языка помогает брекетам легче расширять челюсти и выпрямлять зубы, не требуя их удаления и с более устойчивыми результатами.

**Myobrace® for Braces – В3**

Аппарат Myobrace® for Braces В3 разработан для использования в сочетании с верхними и нижними прозрачными элайнерами, а также ретейнерами для повышения эффективности их действия. Myobrace® B3 садится поверх прозрачного элайнера для коррекции неправильных миофункциональных привычек и выравнивания нижней челюсти. Сочетание коррекции вредных привычек, выравнивания челюсти и расширения зубной дуги, которое обеспечивает серия аппаратов Myobrace® for Braces, сокращает время ортодонтического лечения и способствует стабильности его результатов.

**Принцип работы.**

Компания MRC — лидер в применении аппаратов ранней миофункциональной коррекции для растущих детей, доказавшая эффективность ортодонтического лечения. Задача лечения — коррекция ротового дыхания, позиции языка и функций глотания, что приводит к лучшему развитию лицевого скелета у растущих детей.

Myobrace® for Braces используют для исправления этих миофункциональных привычек в сочетании с ношением брекетов, что способствует более лёгкому расширению челюстей и выравниванию зубов.

**Основные цели лечения:**

* Губы в покое всё время сомкнуты — когда пациент не ест или не говорит.
* Дыхание через нос для стимуляции развития верхней и нижней челюстей и формирования правильного прикуса.
* Полное отсутствие активности губ при глотании, что способствует правильному развитию фронтальных зубов.
* Выравнивание зубных рядов.
* Стимуляция развития лицевого скелета.

**Коррекция миофункциональных привычек повышает эффективность системы Myobrace®.**

**Показания к применению.**

Myobrace® for Braces – это серия аппаратов для трёхэтапного лечения, специально разработанная для ношения с брекетами, и для одновременной коррекции вредных миофункциональных привычек, что способствует лечению проблем развития верхней и нижней челюстей и помогает брекетам выравнивать постоянные зубы.

Эти аппараты исправляют вредные миофункциональные привычки, которые ведут к искривлению зубов, а действие малых сил способствует расширению верхней челюсти и помогает брекетам выравнивать зубы в правильное положение.

**Общие рекомендации по лечению.**

Время лечения может варьироваться в зависимости от индивидуальной адаптируемости пациента. Для хороших результатов систему Myobrace® необходимо носить ежедневно.

Регулярное посещение ортодонта или стоматолога с целью оценки динамики лечения позволит вам предотвратить нежелательные осложнения.

**Особенности конструкции Myobrace® for Braces.**

**Этап 3 — Коррекция вредных привычек на стадии ретенции.**

* **Расширенные каналы** — для размещения прозрачных элайнеров.
* **Маркерный язычок, ограничитель и элеватор** — тренируют язык занимать правильное положение в верхней челюсти.
* **Расширенный губной бампер и высокие бортики** — снимают гиперактивность с мышц губ и способствуют носовому дыханию.

**Инструкция по применению:**

Используйте аппарат Myobrace® в течение одного-двух часов каждый день плюс ночью во время сна. В начале лечения может возникнуть чувствительность зубов. Это нормально, но если боль усиливается, необходимо уменьшить время использования аппарата и обратиться к врачу.

**Шаг 1 —** Возьмите Myobrace® маркерным язычком вверх.

**Шаг 2 —** Поместите аппарат Myobrace® в рот.

**Шаг 3 —** Удерживайте язык на выпуклом маркерном язычке аппарата.

**Шаг 4 —** Сомкните зубы и почувствуйте выравнивающее воздействие Myobrace® на фронтальные зубы и челюсти.

**Шаг 5 —** Мягко сомкните губы и дышите носом.

**Аппарат Myobrace® нельзя жевать!**

**В начале лечения во время ночного сна Myobrace® может выпадать изо рта, в этом случае нужно продлить дневное время использования аппарата.**

**Уход за аппаратом Myobrace®:** Каждый раз после использования промывайте Myobrace® тёплой проточной водой. Используйте таблетки Myoclean™ два раза в неделю для более тщательной очистки. Спросите гигиентиста или стоматолога о таблетках Myoclean™, рекомендуемых для очистки всех устройств компании MRC.

**Предупреждение: использовать только под наблюдением ортодонта или стоматолога.**

Срок годности рассчитан на 6 месяцев ежедневного ношения.

Замените через 12 месяцев независимо от времени носки.

Более подробная информация на сайте [**www.myobrace.com**](http://www.myobrace.com)

**MYOBRACE** от компании **MYOFUNCTIONAL RESEARCH CO.**

ЗАПАТЕНТОВАНО

Перевод соответствует оригиналу.