**Инструкция по применению**

**Trainer for Braces Class II (T4B2TM)**

**Трейнер для ношения с брекетами Класс II (T4B2)**

**Трейнер для ношения с брекетами при аномалии Класса II (T4B2 TM) — является частью трейнер-системы компании Myofunctional Research Co.**

Вредные миофункциональные привычки, такие как, неправильное положение языка и его функционирование в сочетании с ротовым дыханием часто становятся причиной не ровных зубов и слабо развитых челюстей.

**Миофункциональный эффект.**

Все аппараты трейнер-системы предназначены для тренировки мышц полости рта. (Миофункциональный эффект). Это помогает в коррекции зубных рядов и выравниванию челюстей.

Трейнер T4B2TM разработан для ношения до и после установки брекетов с целью выравнивания верхней и нижней челюсти. Комбинация коррекции вредных привычек и выравнивания челюсти с помощью трейнеар T4B2 TM улучшает время и стабильность ортодонтического лечения.

**Инструкция по применению.**

**Носите трейнер для брекетов в течение 1-2 часов днём и одевайте на всю ночь перед сном.**

Используйте аппарат T4B2TM во время учебы, чтения, просмотра телевизора, компьютера или даже во время работы. Лучше всего начать использование аппарата T4B2TM сразу же после установки брекетов. Именно тогда вы почувствуете наибольшую чувствительность зубов, десен и мягких тканей полости рта. Аппарат T4B2TM уменьшает вероятность травмы и дискомфорт.

* Трейнер T4B2TM можно начать использовать перед началом ортодонтического лечения, чтобы **улучшить развитие челюсти** и снизить необходимость более сложного лечения.
* Трейнер T4B2TM можно использовать во время ношения брекетов на зубах верхней челюсти, чтобы **выровнять челюсть**, в то время как брекеты выравнивают зубы, и в некоторых случаях снижают необходимость установки брекетов на нижнюю челюсть. Трейнер T4B2TM можно использовать в комбинации с другими ортодонтическими аппаратами.

**Шаг 1 —** Возьмите T4B2™ маркерным язычком вверх.

**Шаг 2 —** Поместите T4B2™ в рот.

**Шаг 3 —** Удерживайте язык на выпуклом маркерном язычке аппарата.

**Держите губы сомкнутыми и дышите носом.**

**Особенности конструкции T4B2 TM**

**Влияние на расположение челюсти:**

* Обеспечивает **коррекцию положения** челюсти во время носки. Сочетание предотвращения прокладывания языка и изменение режима дыхания способствуют коррекции аномалий Класса II.
* **Крыловидное основание** снижает симптомы дисфункции ВНЧС.

**Система защиты от травмирования брекетами:**

* **Каналы для брекетов** вмещают в себя брекеты и дуги верхней челюсти, защищая, таким образом, щёки и дёсны от повреждений.

**Миофункциональный эффект:**

* **Маркерный язычок** корректирует положение кончика языка, как в миофункциональной, так и в речевой терапии.
* **Ограничитель языка** вовремя ношенияпредотвращает прокладывание языка между зубами и побуждает пациента дышать через нос.
* **Губные бамперы** снижают гиперактивность мышц губ.

**Советы по использованию трейнера.**

**Трейнер T4B2™** разработан для коррекции вредных миофункциональных привычек с целью переучить мышцы рта и лица, одновременно с тем помогая выравниванию зубов и челюсти.

* Трейнер T4B2TM может выпасть изо рта во время сна из-за выталкивания его языком или ротового дыхания. Упорно продолжайте его использование ночью. Если это невозможно, увеличьте время дневного ношения.
* Контролируйте регулярное использование трейнера в течение дня. Тренируйте и устанавливайте порядок ежедневного ношения. Используйте на протяжении всего ортодонтического лечения или по указанию вашего лечащего врача.
* Сделайте акцент на том, чтобы губы были сомкнуты, когда аппарат T4B2TM находится во рту.
* Держите кончик языка в правильном положении маркерного язычка даже тогда, когда не используете трейнер T4B2 TM.

**Уход за аппаратом T4B2TM:** Очищайте аппарат T4B2TM под тёплой проточной водой каждый раз после использования. Используйте таблетки MYOCLEAN™ два раза в неделю для более тщательной очистки. Спросите гигиентиста или стоматолога о таблетках MYOCLEAN™, рекомендуемых для очистки всех аппаратов компании MRC.

**Внимание: Используйте только под контролем вашего лечащего врача-ортодонта или стоматолога.**

Срок годности рассчитан на 6 месяцев ежедневного ношения.

Замените через 12 месяцев независимо от времени носки.

Более подробная информация на сайте [**www.myobrace.com**](http://www.myobrace.com)

**MYOBRACE** от компании **MYOFUNCTIONAL RESEARCH CO.**

ЗАПАТЕНТОВАНО

Перевод соответствует оригиналу.