**Инструкция по применению**

**Myobrace® for Juniors J1**

**Миобрейс для малышей J1 (молочный прикус)**

**Использовать в течение одного часа каждый день и во время сна**

**Myobrace® for Juniors**

Myobrace® for Juniors – это серия аппаратов для трёхэтапного лечения, разработанная для коррекции вредных привычек на фоне недоразвития челюстно-лицевых структур. Myobrace® for Juniors — наиболее эффективен для коррекции в молочном прикусе, начиная с трёхлетнего возраста.

**В чём причина аномалий прикуса?**

У большинства детей развивается скученность зубов и неправильный прикус. Исследования показали, что дыхание ртом, прокладывание языка между зубными рядами, реверсивное глотание, а также сосание пальцев, известные, как миофункциональные вредные привычки, являются истинными причинами скученности зубов, поскольку, ограничивая челюстно-лицевой рост, они ведут к ортодонтическим проблемам. Брекеты не устраняют эти проблемы.

**Нормальный зубной ряд в сравнении со скученным.**

Работа языка, щёк и губ, нормальные функции глотания и дыхания влияют на правильное развитие костных структур лица, от чего зависит и положение зубов.

**Принцип работы.**

Компания MRC — лидер в применении аппаратов ранней миофункциональной коррекции для детей, доказавшая эффективность ортодонтического лечения без брекетов. Такая коррекция позитивно влияет на эстетику развития лицевых структур растущего ребёнка. Задача лечения — коррекция позиции и функций языка, восстановление носового дыхания и баланса работы периоральной мускулатуры. Эффективно тренируя нёбное положение языка, система Myobrace® обеспечивает миодинамический баланс периоральной мускулатуры, а действие малых сил способствует выравниванию зубов.

**Основные цели лечения:**

* Губы в покое сомкнуты — когда пациент не ест или не говорит.
* Дыхание через нос, для стимуляции развития верхней и нижней челюстей и формирования правильного прикуса.
* Полное отсутствие активности губ при глотании, что способствует правильному формированию фронтального отдела.
* Выравнивание зубных рядов.
* Стимуляция развития лицевого скелета.

**Коррекция миофункциональных привычек повышает эффективность системы Myobrace®.**

**Показания к применению**

**Myobrace® for Juniors** – **это серия аппаратов для трёхэтапного лечения, разработанная специально для коррекции вредных привычек у детей, влияющих на развитие нижней и верхней челюсти.**

Действие аппаратов направлено на коррекцию миофункциональных привычек, ведущих к аномалиям прикуса. Аппараты оказывают лёгкое расширяющее действие на верхнюю челюсть, выравнивая зубные дуги и перемещая зубы в правильное положение.

**Общие рекомендации по лечению.**

Время лечения может варьироваться, в зависимости от индивидуальной адаптируемости пациента. Для хороших результатов лечения систему Myobrace® необходимо носить ежедневно. Регулярное посещение ортодонта или стоматолога с целью оценки динамики лечения позволит вам предотвратить нежелательные осложнения.

**Особенности конструкции Myobrace® for Juniors**

Этап 1 — коррекция вредных привычек

* **Гибкий материал** — используется в начале лечения, обеспечивая комфорт лечения и легкость адаптации ребенка.
* **Воздушные отверстия —** обеспечивая мягкую нагрузку, способствуют развитию челюстно-лицевых структур.
* **Маркерный язычок и ограничитель-элеватор** для языка **—** вырабатываю его правильное положение в полости рта и препятствуют сосанию пальца.
* **Удлиненный губной бампер —** снижает гиперактивность нижней губы.

**Инструкция по применению:**

Аппарат Myobrace® необходимо носить ежедневно в течение одного-двух часов днём и на протяжении всей ночи. В начале лечения может возникнуть чувствительность зубов. Это нормально, но если боль усиливается, необходимо уменьшить время использования аппарата и обратиться к врачу.

**Шаг 1 —** Возьмите Myobrace® маркерным язычком вверх.

**Шаг 2 —** Поместите аппарат Myobrace® в рот.

**Шаг 3 —** Удерживайте язык на выпуклом маркерном язычке аппарата.

**Шаг 4 —** Сомкните зубы и почувствуйте выравнивающее воздействие Myobrace® на зубные ряды.

**Шаг 5 —** Мягко сомкните губы и дышите носом.

**Аппарат Myobrace® нельзя жевать!**

**В начале лечения во время ночного сна Myobrace® может выпадать изо рта, в этом случае нужно продлить дневное время использования аппарата.**

**Уход за аппаратом Myobrace®:** Каждый раз после использования промывайте Myobrace® прохладной проточной водой. Используйте таблетки MyocleanTM два раза в неделю для более тщательной очистки. Спросите гигиениста или стоматолога о таблетках MyocleanTM, рекомендуемых для очистки всех аппаратов компании MRC.

Предупреждение: Использовать только под наблюдением ортодонта или стоматолога.

**Более подробная информация на сайте www.myobrace.com**

**MYOBRACE** от компании **MYOFUNCTIONAL RESEARCH CO.**

ЗАПАТЕНТОВАНО

Перевод соответствует оригиналу.