**Инструкция по применению**

**Myobrace® for Kids K3 Broad**

**Миобрейс для детей K3 Широкий**

**Сменный прикус**

**Использовать в течение одного часа каждый день и во время сна**

**В чём причина ортодонтических проблем?**

У большинства детей развивается скученность зубов и неправильное развитие зубного ряда. Современные исследования показали, что дыхание ртом, прокладывание языка между зубными рядами, реверсивное глотание, а так же сосание пальца, известные, как вредные миофункциональные привычки, являются истинными причинами появления кривых зубов, поскольку, ограничивая челюстно-лицевой рост, они ведут к ортодонтическим проблемам. Брекеты не устраняют эти проблемы.

**Нормальный зубной ряд в сравнении со скученным.**

Работа языка, щёк и губ определяет расположение зубов. Правильное развитие костных структур лица зависит от их правильного функционирования и характера дыхания.

**Myobrace® for Kids – Широкий.**

Myobrace® for Kids – Широкий – это серия аппаратов для трёхэтапного лечения со специальной формой дуги для определённых генетических и расовых групп. Эта система специально разработана для коррекции вредных миофункциональных привычек, что способствует приобретению правильной формы верхней и нижней челюстей, позволяя зубам выровняться в их естественное положение. Myobrace® for Kids – Широкий наиболее эффективен после появления постоянных фронтальных зубов и до развития всех взрослых зубов в возрасте ребёнка от 12-ти лет и старше.

**Принцип работы.**

Компания MRC — лидер в применении аппаратов ранней миофункциональной коррекции для детей, доказавшая эффективность ортодонтического лечения без брекетов. Такая коррекция позитивно влияет на эстетику развития лицевых структур растущего ребёнка. Задача лечения — коррекция позиции и функций языка, восстановление носового дыхания и баланса работы периоральной мускулатуры.

Эффективно тренируя нёбное положение языка, система Myobrace® обеспечивает миодинамический баланс периоральной мускулатуры, а действие малых сил способствует выравниванию зубов.

**Основные цели лечения:**

* Губы в покое сомкнуты — когда пациент не ест или не говорит.
* Дыхание через нос для стимуляции развития верхней и нижней челюстей и формирования правильного прикуса.
* Полное отсутствие активности губ при глотании, что способствует правильному формированию фронтального отдела зубов.
* Выравнивание зубных рядов.
* Стимуляция развития лицевого скелета.

**Коррекция миофункциональных привычек повышает эффективность системы Myobrace®.**

**Показания к применению.**

**Myobrace® for Kids – Широкий – это серия аппаратов для трёхэтапного лечения, специально разработанная для коррекции вредных миофункциональных привычек, что способствует лечению проблем развития верхней и нижней челюстей у детей с дугой широкой формы.**

Аппарат исправляет вредные миофункциональные привычки, которые ведут к искривлению зубов, а действие малых сил помогает расширять верхнюю челюсть и выравнивать зубы в правильное положение.

**Общие рекомендации по лечению.**

Время лечения может варьироваться в зависимости от индивидуальной адаптируемости пациента. Для хороших результатов аппарат Myobrace® необходимо носить ежедневно.

Регулярное посещение ортодонта или стоматолога с целью оценки динамики лечения позволит вам предотвратить нежелательные осложнения.

**Особенности конструкции Myobrace® for Kids – (К3) Широкий:**

**Этап 3 — окончательное выравнивание и ретенция.**

* **Упругая конструкция** — обеспечивает отличное выравнивание зубных рядов и ретенцию.
* **Запатентованный широкий дизайн** — специально для более широких форм дуг.
* **Маркерный язычок с большим отверстием, ограничитель языка и элеватор** — тренируют язык занимать правильное положение.
* **Расширенный губной бампер** — снимает напряжение и гиперактивность с мышц губ.

**Инструкция по применению:**

Используйте аппарат Myobrace® в течение одного-двух часов каждый день плюс в течение ночи во время сна. Ваши зубы могут стать слегка чувствительными на ранних стадиях лечения. Это вполне нормально, но если боль становится чрезмерной, уменьшите время ношения и проконсультируйтесь с врачом.

**Шаг 1 —** Возьмите Myobrace® маркерным язычком вверх.

**Шаг 2 —** Поместите аппарат Myobrace® в рот.

**Шаг 3 —** Удерживайте язык на выпуклом маркерном язычке аппарата.

**Шаг 4 —** Сомкните зубы и почувствуйте выравнивающее воздействие Myobrace® на ваши фронтальные зубы и челюсти.

**Шаг 5 —** Сомкните губы и дышите носом.

**Аппарат Myobrace® нельзя жевать!**

**Использовать в течение одного часа каждый день и во время сна.**

**В начале лечения во время ночного сна Myobrace® может выпадать изо рта, в этом случае нужно продлить дневное время использования аппарата.**

**Уход за аппаратом Myobrace®:** Каждый раз после использования промывайте Myobrace® прохладной проточной водой. Используйте таблетки Myoclean™ два раза в неделю для более тщательной очистки. Спросите гигиентиста или стоматолога о таблетках Myoclean™, рекомендуемых для очистки всех аппаратов компании MRC.

**Предупреждение: использовать только под наблюдением ортодонта или стоматолога.**

Срок годности рассчитан на 6 месяцев ежедневного ношения.

Замените через 12 месяцев независимо от времени ношения.

Более подробная информация на сайте [**www.myobrace.com**](http://www.myobrace.com)

**MYOBRACE** от компании **MYOFUNCTIONAL RESEARCH CO.**

ЗАПАТЕНТОВАНО

Перевод соответствует оригиналу.