**Инструкция по применению**

**Myosa® S3 TMJ-BDS**

**Миоса для лечения дисфункции ВНЧС, нарушений дыхания во сне S3**

**Этап 3, версия для тех, у кого установилось носовое дыхание**

**Использовать в течение одного часа каждый день и во время сна**

**Информация для пациентов**

Расстройствами НДС и ВНЧС страдает большое количество людей по всему миру. Большинство больных пациентов не диагностированы или получают неправильное лечение, поскольку широкий спектр симптомов может затруднить установление причин и выбор соответствующего способа лечения. Такие симптомы, как головная боль, боль в шее, храп во время сна или дневная усталость могут казаться не связанными друг с другом. Тем не менее, все они могут оказаться следствием одной и той же причины проблем со здоровьем. Очень часто эти проблемы возникают одновременно благодаря двум причинам проблем с ВНЧС — ротовому дыханию и привычкой неправильного глотания.

**Правильное носовое дыхание в сравнении с неправильным ротовым**

Ротовое дыхание не является нормой для организма. Это одна из причин нарушений дыхания во сне (НДС). Если ребёнок дышит ртом, челюсти не могут правильно развиваться вперёд. У взрослых, страдающих НДС, челюсти обычно недоразвиты. Из-за этого язык и нижняя челюсть блокируют дыхательные пути. Важно восстановить правильное дыхание носом, в любой ситуации, чтобы нижняя челюсть и язык были выдвинуты вперёд и освободили дыхательные пути.

**Myosa® S3 ‒ Этап 3**

Аппарат **Myosa® for TMJ-BDS** **S3** разработан для пациентов, прошедших предыдущие этапы лечения Myosa® (S1 и S2). Аппарат Myosa® S3 обеспечивает меньшее выдвижение нижней челюсти и более тонкое основание для меньшего вертикального открытия. Это помогает пациенту перейти к нормальному положению челюсти и вертикальному раскрытию. Аппарат Myosa® S3 используется после установления носового дыхания и значительного уменьшения симптомов ВНЧС-НДС. Он обычно используется в сочетании с аппаратами Myotalea® для укрепления языка и губ, улучшения носового дыхания и коррекции плохих привычек полости рта.

**Особенности конструкции Myosa® S3**

* **Низкие бортики** обеспечивают хорошую фиксацию для тех, кто уже давно дышит носом.
* **Два небольших дыхательных отверстия** разработаны для поддержания носового дыхания.
* **Маркерный язычок** направляет язык вперёд и вверх, в правильное положение.
* **Элеватор для языка** удерживает его в правильном положении.
* **Гибкий материал** для улучшения приспособляемости и комфорта пациента.
* **Более тонкое основание** обеспечивает оптимальное положение челюстии вертикальное раскрытие.

**Показания к применению:**

Перед использованием аппарата Myosa® проконсультируйтесь с лечащим врачом для оценки расстройства сна, который имеет под собой медицинские основания. Внутриротовой аппарат Myosa® предназначен для лечения пациентов с симптомами ВНЧС-НДС и должен использоваться в течение дня по мере необходимости для облегчения симптомов. После привыкания их следует использовать 1 час днём и всю ночь во время сна.

**Инструкция по применению**

**Шаг 1 —** Возьмите Myosa® маркерным язычком вверх.

**Шаг 2 —** Поместите аппарат Myosa® в рот.

**Шаг 3 —** Удерживайте язык на выпуклом маркерном язычке аппарата.

**Шаг 4 —** Сомкните зубы и почувствуйте выравнивающее воздействие Myosa® на зубные ряды.

**Шаг 5** — Приложите усилия, чтобы сомкнуть губы и дышите носом.

**Аппарат Myosa® нельзя жевать!**

**Аппарат S3 предназначен для дневного и ночного использования.**

**О программе Myosa®**

Программа Myosa® включает в себя конкретные этапы оценки, диагностики и лечения для выявления наличия нарушений дыхания во сне (НДС) и дисфункции височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). Эти заболевания взаимосвязаны между собой и объединены в один синдром, известный как ВНЧСНДС ‒ симптомы, связанные с зубами, мышцами, челюстями, дыханием и нарушением сна.

Помимо облегчения симптомов, программа Myosa® облегчает лечение, специально разработанное для устранения причин их возникновения.

Программа Myosa® направлена на полное устранение симптомов, однако результаты могут отличаться в каждом отдельном случае.

**Предупреждение: внутриротовые аппараты могу менять позицию зубов и изменять положение челюстей. В отличие от жёстких нижнечелюстных аппаратов (MAD), аппараты** Myosa® **являются гибкими и сводят к минимуму возможность вызвать болевые ощущения в суставах или навсегда изменить прикус.**

**Особенности конструкции**

* **Два небольших дыхательных отверстия** разработаны для поддержания привычногоносового дыхания.
* **Маркерный язычок** направляет язык вперёд и вверх, в правильное положение.
* **Элеватор для языка** удерживает его в правильном положении.
* **Мягкий и гибкий** **материал** позволяет совершать боковые движения, благодаря чему Myosa® S3 более комфортна, чем жёсткие аппараты.
* **Низкие бортики** обеспечивают хорошую фиксацию для тех, кто уже давно дышит носом.
* **Более тонкое основание** обеспечивает оптимальное положение челюстии вертикальное раскрытие.

Аппарат Myosa® S3 может быть использован после лечения аппаратами S2 и S2M, как только установится носовое дыхание и значительного уменьшатся симптомы ВНЧС-НДС.

**Уход за аппаратом Myosa®:** Каждый раз после использования промывайте Myosa® теплой проточной водой. Используйте таблетки Myoclean™ два раза в неделю для более тщательной очистки. Спросите гигиентиста или стоматолога о таблетках Myoclean™, рекомендуемых для очистки всех аппаратов Myosa®.

**ВАЖНО: Для правильной оценки вашего состояния необходима консультация с ортодонтом.**

Срок годности рассчитан на 6 месяцев ежедневного ношения.

Замените через 12 месяцев независимо от времени носки.

Более подробная информация на сайте [**www.myoresearch.com**](http://www.myoresearch.com)

ЗАПАТЕНТОВАНО

Перевод соответствует оригиналу.